## House of Quality
QFD: House of Quality
Revisión:
Fecha
Correlaciones
[42 empty] | Positiva | +
[18 empty] | + |  |  | +
[42 empty] | Negativa | −
−
Sin Correlación
[24 empty] | − |  |  |  |  | −
[13 empty] | + | [5 empty] | − |  |  | − | [19 empty] | Relación
[21 empty] | − | [20 empty] | Fuerte | ●
[13 empty] | + | [8 empty] | − |  |  |  |  | − | [14 empty] | Moderada | ○
[18 empty] | − | [5 empty] | − | [10 empty] | − | [6 empty] | Débil | ▽
[16 empty] | − | [5 empty] | − | [7 empty] | + |  |  | +
Dirección de mejora
[15 empty] | − | [8 empty] | + | [13 empty] | −
[42 empty] | Maximizar | ▲
[13 empty] | − | [11 empty] | − |  |  |  |  | + | [5 empty] | +
[42 empty] | Target | ◇
[8 empty] | − |  | + |  | − | [5 empty] | − | [10 empty] | − |  |  | +
[42 empty] | Minimizar | ▼
[16 empty] | − |  |  | − | [7 empty] | +
|  |  | Columna # |  | 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  | 15 | 16
|  |  | Dirección de mejora |  | ▲ | ◇ | ▲ |  | ▲ |  | ▼ |  |  | ▲ |  |  | ▲ |  |  | ▼ |  |  | ◇ |  |  | ▲ |  | ▼ |  |  | ▼ |  |  | ◇ |  |  | ◇ |  | ▼ | ◇
|  |  | Unidad de medida |  | Error Max | dB | J |  | días |  | N |  |  | mm |  |  | mm |  |  | s |  |  | dB |  |  | # alarma |  | %error |  |  | mm^3 |  |  | día |  |  | lm |  | s | Num Compartimentos
Fila # | Peso Relativo | Importancia |  | Características de ingeniería | Presición tiempo | Intensidad Alarma | Resistencia Mecánica |  | Duracion de batería |  | Fuerza cerradura |  |  | Rango calibre |  |  | Sensibilidad sensor |  |  | Tiempo ciclo |  |  | Intensidad señal |  |  | Capacidad memoria |  | Exactitud conteo |  |  | Volumen total |  |  | Frecuencia reporte |  |  | Intensidad lumínica |  | Tiempo de carga | Num Compartimentos
Requerimientos del cliente/ USUARIO
1 | 0.078125 | 5 | El dispositivo debe entregar la pastilla correcta en el momento correcto. |  | 9 | 3 | 0 |  | 1 |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 9 |  |  | 0 |  |  | 9 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 1
2 | 0.078125 | 5 | El usuario debe entender claramente cuándo tomar su medicamento. |  | 9 | 9 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 0 |  |  | 9 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 9 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3 | 0.0625 | 4 | El usuario debe sentirse seguro usando el dispositivo. |  | 9 | 3 | 9 |  | 3 |  | 9 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 9 |  |  | 1 |  |  | 9 |  | 9 |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  | 1 |  | 9 | 3
4 | 0.0625 | 4 | El usuario debe poder confiar en que el dispositivo no fallará sin avisar. |  | 9 | 3 | 9 |  | 9 |  | 9 |  |  | 3 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 3 |  |  | 9 |  | 9 |  |  | 3 |  |  | 9 |  |  | 1 |  | 9 | 1
5 | 0.078125 | 5 | El dispositivo debe proteger sus medicamentos y su información personal. |  | 3 | 0 | 9 |  | 0 |  | 9 |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
6 | 0.0625 | 4 | El mecanismo debe ser compatible con diversos tamaños de pastillas |  | 0 | 0 | 3 |  | 0 |  | 3 |  |  | 9 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 3
7 | 0.0625 | 4 | El dispositivo tiene confirmación de retiro (o no retiro) |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8 | 0.046875 | 3 | Mientras más fácil y rápido sea tomar el medicamento, mejor. |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
9 | 0.0625 | 4 | Mientras más claros sean los avisos (visual/sonoro), más cómodo me siento. |  | 1 | 9 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 9 |  |  | 0 |  | 9 |  |  | 0 |  |  | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10 | 0.078125 | 5 | Mientras menos tenga que recordar horarios, más valoro el producto. |  | 9 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3 |  |  | 9 |  |  | 3 |  |  | 0 |  | 3 |  |  | 0 |  |  | 9 |  |  | 0 |  | 3 | 9
11 | 0.078125 | 5 | El dispositivo debe notificar al usuario el nivel bajo de inventario para anticipar la compra de medicamento. |  | 0 | 0 | 3 |  | 9 |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 9 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 9 |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 0 |  | 3 | 9
12 | 0.0625 | 4 | Mientras menos intervención de terceros requiera, mejor experiencia tengo. |  | 3 | 9 | 9 |  | 9 |  | 3 |  |  | 1 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 3 |  |  | 0 |  | 9 | 9
13 | 0.046875 | 3 | El diseño exterior debe ser discreto |  | 0 | 3 | 9 |  | 9 |  | 3 |  |  | 9 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 9 |  | 3 |  |  | 9 |  |  | 0 |  |  | 9 |  | 9 | 9
14 | 0.0625 | 4 | El sistema avisa a mi doctor sin que yo tenga que explicar todo. |  | 9 | 1 | 1 |  | 3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 3 |  |  | 9 |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 0 |  | 1 | 0
15 | 0.0625 | 4 | El sistema me permite ver mi progreso de forma sencilla. |  | 3 | 1 | 1 |  | 9 |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 1 |  | 9 |  |  | 3 |  |  | 9 |  |  | 0 |  | 3 | 9
16 | 0.015625 | 1 | El dispensador debe contar con iluminación nocturna tenue. |  | 0 | 0 | 0 |  | 9 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 9 |  | 3 | 0
|  |  | Puntaje |  | 64 | 44 | 53 |  | 61 |  | 43 |  |  | 32 |  |  | 66 |  |  | 73 |  |  | 38 |  |  | 75 |  | 95 |  |  | 43 |  |  | 63 |  |  | 20 |  | 49 | 53
|  |  | Peso relativo |  | 40% | 27.5% | 33.12% |  | 38.12% |  | 26.88% |  |  | 20% |  |  | 41.25% |  |  | 45.62% |  |  | 23.75% |  |  | 46.88% |  | 59.38% |  |  | 26.88% |  |  | 39.38% |  |  | 12.5% |  | 30.63% | 33.12%
|  |  | Ranking |  | 5 | 11 | 8 |  |  | 7 | 12 |  |  | 15 |  |  | 4 |  |  | 3 |  |  | 14 |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  | 13 |  |  | 6 |  |  | 16 | 10 |  | 9